## 積算書表紙
平成30年度 | 業務委託 |  | 設 計 積 算 書
設置場所 | 山梨県立中央病院 |  |  |  | 委託内容 | 消防用設備等保守点検業務委託 |  |  | （外観、機能点検及び総合点検）
[6 empty] | 自動火災報知設備点検 |  |  | １式 | 連結送水管点検 |  |  | １式
件 名 | 消防用設備等保守点検業務委託 |  |  |  |  | 防排煙設備点検 |  |  | １式 | 消防用水点検 |  |  | １式
[6 empty] | ガス漏れ火災警報設備点検 |  |  | １式 | 不活性ガス消火設備点検 |  |  | １式
委 託 料 | [5 empty] | 非常警報設備（放送）点検 |  |  | １式 | 消火器具点検 |  |  | １式
[6 empty] | 誘導灯及び誘導標識点検 |  |  | １式 | 泡消火設備（地下駐車場） |  |  | １式
期 間 | 平成３０年９月２８日～平成３１年３月１５日 |  |  |  |  | 火災通報設備点検 |  |  | １式 | 防火対象物定期点検 |  |  | １式
[6 empty] | スプリンクラー設備点検 |  |  | １式 | その他 |  |  | １式
委託理由
消防法第17条、同法第１７条の３の３に基づく消防用設備の点検及び同法第８条の２の２に基づく防火対象物定期点検を専門業者に委託する。
備 考
費 目 工 種 種 別 細 目 ・ 規 格 |  |  |  | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 |  | 摘 要
自動火災報知設備点検 |  | ２回分 |  | 1 |  | 式
防排煙設備点検 |  | ２回分 |  | 1 |  | 式
ガス漏れ火災警報設備点検 |  | ２回分 |  | 1 |  | 式
非常警報設備（放送）点検 |  | ２回分 |  | 1 |  | 式
誘導灯及び誘導標識点検 |  | ２回分 |  | 1 |  | 式
火災通報設備点検 |  | ２回分 |  | 1 |  | 式
スプリンクラー設備点検 |  | ２回分 |  | 1 |  | 式
連結送水管点検 |  | ２回分 |  | 1 |  | 式
消防用水点検 |  | ２回分 |  | 1 |  | 式
不活性ガス消火設備点検 |  | ２回分 |  | 1 |  | 式
消火器具点検 |  | ２回分 |  | 1 |  | 式
泡消火設備（地下駐車場） |  | ２回分 |  | 1 |  | 式
泡消火設備（ヘリポート） |  | ２回分 |  | 1 |  | 式
防火対象物定期点検 |  | １回分 |  | 1 |  | 式
点検費計
諸経費 |  |  |  | 1 |  | 式 |  |  |  |  | ×
年間価格 | [9 empty] | 千円未満切り捨て
消費税相当額 |  |  |  | 1 |  | 式 |  |  |  |  | × | 8%
請負委託費

## 明細書
費 目 工 種 種 別 細 目 ・ 規 格 | [6 empty] | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
自動火災報知設備（外観及び機能点検） |  |  |  | 年１回分
| 受信機（Ｒ－２２Ｅ ＧＲ型） | [5 empty] | 1 | 式
| 主中継器盤 | [5 empty] | 4 | 台
| 中継器 （Ｒ型） | [5 empty] | 164 | 個
| 非常電話機 | [5 empty] | 1 | 台
| 差動式スポット型 | [5 empty] | 69 | 個
| 定温式スポット型 | [5 empty] | 446 | 個
| 熱アナログ式スポット型 | [5 empty] | 37 | 個
| アナログ式煙感知器 | [5 empty] | 766 | 個
| 光電アナログ式分離型 | [5 empty] | 2 | 個
| 煙感知器 | [5 empty] | 1098 | 個
| 発信器 （Ｒ型） | [5 empty] | 86 | 個
| 非常電話 | [5 empty] | 119 | 個
| 表示灯 | [5 empty] | 86 | 個
| 消火栓起動連動装置 | [5 empty] | 1 | 式
| 常用電源（交流電源） | [5 empty] | 1 | 式
| 予備電源（蓄電池） | [5 empty] | 1 | 式
| 防災監視盤 | [5 empty] | 1 | 台
| 防災監視盤用プリンタ | [5 empty] | 1 | 台
| 防災監視盤用ＵＰＳ | [5 empty] | 5 | 台
自動火災報知設備（外観、機能及び総合点検） |  |  |  |  | 年１回分
| 受信機（Ｒ－２２Ｅ ＧＲ型） | [5 empty] | 1 | 式
| 主中継器盤 | [5 empty] | 4 | 台
| 中継器 （Ｒ型） | [5 empty] | 164 | 個
| 非常電話機 | [5 empty] | 1 | 台
| 差動式スポット型 | [5 empty] | 69 | 個
| 定温式スポット型 | [5 empty] | 446 | 個
| 熱アナログ式スポット型 | [5 empty] | 37 | 個
| アナログ式煙感知器 | [5 empty] | 766 | 個
| 光電アナログ式分離型 | [5 empty] | 2 | 個
| 煙感知器 | [5 empty] | 1098 | 個
| 発信器 （Ｒ型） | [5 empty] | 86 | 個
| 非常電話 | [5 empty] | 119 | 個
| 表示灯 | [5 empty] | 86 | 個
| 消火栓起動連動装置 | [5 empty] | 1 | 式
| 常用電源（交流電源） | [5 empty] | 1 | 式
| 予備電源（蓄電池） | [5 empty] | 1 | 式
| 配線点検 | [5 empty] | 1 | 式
| 防災監視盤 | [5 empty] | 1 | 台
| 防災監視盤用プリンタ | [5 empty] | 1 | 台
| 防災監視盤用ＵＰＳ | [5 empty] | 5 | 台
防排煙設備（外観及び機能点検） |  |  | 年１回分
| シャッター（煙連動） | [5 empty] | 43 | 個
| 防火扉 | [5 empty] | 149 | 個
| 排煙口 | [5 empty] | 165 | 個
| 排煙窓 | [5 empty] | 31 | 個
| 可動垂れ壁（煙連動） | [5 empty] | 21 | 枚
| 防排煙ダンパー | [5 empty] | 30 | 個
| 排煙機 | [5 empty] | 7 | 基
| 予備電源（蓄電池） | [5 empty] | 1 | 式
防排煙設備（外観、機能及び総合点検） |  |  |  | 年１回分
| シャッター（煙連動） | [5 empty] | 43 | 個
| 防火扉 | [5 empty] | 149 | 個
| 排煙口 | [5 empty] | 165 | 個
| 排煙窓 | [5 empty] | 31 | 個
| 可動垂れ壁（煙連動） | [5 empty] | 21 | 枚
| 防排煙ダンパー | [5 empty] | 30 | 個
| 排煙機 | [5 empty] | 7 | 基
| 予備電源（蓄電池） | [5 empty] | 1 | 式
| 配線点検 | [5 empty] | 1 | 式
ガス漏れ火災警報設備（外観及び機能点検） |  |  |  |  | 年１回分
| 検知器 | [5 empty] | 31 | 個
| 中継器 | [5 empty] | 26 | 個
| 常用電源 | [5 empty] | 1 | 式
| 予備電源 | [5 empty] | 1 | 式
ガス漏れ火災警報設備（外観、機能及び総合点検） |  |  |  |  | 年１回分
| 検知器 | [5 empty] | 31 | 個
| 中継器 | [5 empty] | 26 | 個
| 検知区域警報試験 | [5 empty] | 1 | 式
| 総合作動試験 | [5 empty] | 1 | 式
| 常用電源 | [5 empty] | 1 | 式
| 予備電源 | [5 empty] | 1 | 式
| 配線点検 | [5 empty] | 1 | 式
非常警報設備（放送）（外観及び機能点検） |  |  |  | 年１回分
| 増幅器 | [5 empty] | 1 | 台
| 遠隔操作 | [5 empty] | 1 | 台
| スピーカー | [5 empty] | 1579 | 個
| 音量調整器 | [5 empty] | 620 | 個
| スピーカー回路分割装置 | [5 empty] | 69 | 個
| スピーカー制御器 | [5 empty] | 12 | 個
| 電源制御器 | [5 empty] | 10 | 個
| 常用電源 | [5 empty] | 1 | 式
| 電源装置（予備電池含む） | [5 empty] | 1 | 式
非常警報設備（放送）（外観、機能及び総合点検） |  |  |  |  | 年１回分
| 増幅器 | [5 empty] | 1 | 台
| 遠隔操作 | [5 empty] | 1 | 台
| スピーカー | [5 empty] | 1579 | 個
| 音量調整器 | [5 empty] | 620 | 個
| スピーカー回路分割装置 | [5 empty] | 69 | 個
| スピーカー制御器 | [5 empty] | 12 | 個
| 電源制御器 | [5 empty] | 10 | 個
| 常用電源 | [5 empty] | 1 | 式
| 配線点検 | [5 empty] | 1 | 式
| 電源装置（予備電池含む） | [5 empty] | 1 | 式
誘導灯及び誘導標識（外観及び機能点検） |  |  |  | 年２回分
| 誘導灯 | [5 empty] | 702 | 台
火災通報設備（外観及び機能点検） |  |  |  | 年１回分
| 非常通報装置 | [5 empty] | 1 | 台
| 専用電話機 | [5 empty] | 1 | 個
| １１９番 通報試験 | [5 empty] | 1 | 式
| 常用電源 | [5 empty] | 1 | 式
| 予備電源 | [5 empty] | 1 | 式
| 自火報連動試験 | [5 empty] | 1 | 式
火災通報設備（外観、機能及び総合点検） |  |  |  | 年１回分
| 非常通報装置 | [5 empty] | 1 | 台
| 専用電話機 | [5 empty] | 1 | 個
| １１９番 通報試験 | [5 empty] | 1 | 式
| 常用電源 | [5 empty] | 1 | 式
| 予備電源 | [5 empty] | 1 | 式
| 自火報連動試験 | [5 empty] | 1 | 式
| 配線点検 | [5 empty] | 1 | 式
スプリンクラー設備（外観及び機能点検） |  |  |  | 年１回分
| 加圧送水装置（ポンプモーター） | [5 empty] | 1 | 台
| 自動起動装置 | [5 empty] | 1 | 式
| 自動警報装置 | [5 empty] | 1 | 式
| ポンプ操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
| 警報盤 | [5 empty] | 1 | 式
| スプリンクラーヘッド | [5 empty] | 4725 | 個
| 補助散水栓 | [5 empty] | 98 | 台
| 流水検知装置 | [5 empty] | 33 | 台
| 一斉開放盤 | [5 empty] | 1 | 個
| 連結送水口 | [5 empty] | 8 | 式
| 呼水装置 | [5 empty] | 1 | 式
| 補助高架水槽 | [5 empty] | 1 | 式
スプリンクラー設備（外観、機能及び総合点検） |  |  |  |  | 年１回分
| 加圧送水装置（ポンプモーター） | [5 empty] | 1 | 台
| 自動起動装置 | [5 empty] | 1 | 式
| 自動警報装置 | [5 empty] | 1 | 式
| ポンプ操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
| 警報盤 | [5 empty] | 1 | 式
| スプリンクラーヘッド | [5 empty] | 4725 | 個
| 補助散水栓 | [5 empty] | 98 | 台
| 流水検知装置 | [5 empty] | 33 | 台
| 一斉開放盤 | [5 empty] | 1 | 個
| 放水試験（流水検知器） | [5 empty] | 1 | 式
| 放水試験（補助散水栓） | [5 empty] | 1 | 式
| 連結送水口 | [5 empty] | 8 | 式
| 呼水装置 | [5 empty] | 1 | 式
| 補助高架水槽 | [5 empty] | 1 | 式
| 配線点検 | [5 empty] | 1 | 式
連結送水管（外観及び機能点検） |  |  |  | 年２回分
| 放水口器具 | [5 empty] | 70 | 台
消防用水（外観及び機能点検） |  |  | 年２回分
| 基本料金 | [5 empty] | 2 | 式
不活性ガス消火設備（外観及び機能点検） |  |  |  | 年１回分
| 不活性ガス容器 | [5 empty] | 93 | 本
| 容器弁開放装置（ガス圧式） | [5 empty] | 6 | 個
| 選択弁（ガス圧式） | [5 empty] | 6 | 台
| 閉止弁 | [5 empty] | 6 | 個
| 噴射ヘッド | [5 empty] | 34 | 個
| 起動用小容器 | [5 empty] | 6 | 本
| 起動容器開放装置（電磁式） | [5 empty] | 6 | 個
| 制御弁ユニット | [5 empty] | 1 | 台
| 音声装置 | [5 empty] | 1 | 台
| 起動用操作箱 | [5 empty] | 6 | 台
| スピーカー | [5 empty] | 10 | 個
| 放出表示灯 | [5 empty] | 19 | 個
| ダンパー閉鎖器 | [5 empty] | 6 | 個
| 電源装置 | [5 empty] | 1 | 台
| 煙感知器 | [5 empty] | 8 | 個
| 熱感知器（定温式スポット） | [5 empty] | 41 | 個
不活性ガス消火設備（外観、機能及び総合点検） |  |  |  |  | 年１回分
| 不活性ガス容器 | [5 empty] | 93 | 本
| 容器弁開放装置（ガス圧式） | [5 empty] | 6 | 個
| 選択弁（ガス圧式） | [5 empty] | 6 | 台
| 閉止弁 | [5 empty] | 6 | 個
| 噴射ヘッド | [5 empty] | 34 | 個
| 起動用小容器 | [5 empty] | 6 | 本
| 起動容器開放装置（電磁式） | [5 empty] | 6 | 個
| 制御弁ユニット | [5 empty] | 1 | 台
| 音声装置 | [5 empty] | 1 | 台
| 起動用操作箱 | [5 empty] | 6 | 台
| スピーカー | [5 empty] | 10 | 個
| 放出表示灯 | [5 empty] | 19 | 個
| ダンパー閉鎖器 | [5 empty] | 6 | 個
| 電源装置 | [5 empty] | 1 | 台
| 煙感知器 | [5 empty] | 8 | 個
| 熱感知器（定温式スポット） | [5 empty] | 41 | 個
| 配線点検 | [5 empty] | 1 | 式
消火器具（外観及び機能点検） |  |  | 年2回分
| 強化液消火器 | [5 empty] | 72 | 本
| 粉末消火器 | [5 empty] | 595 | 本
| 移動式消火器 | [5 empty] | 4 | 本
泡消火設備＜地下駐車場＞（外観及び機能点検） |  |  |  |  | 年１回分
| 加圧送水装置（ポンプモーター） | [5 empty] | 1 | 台
| 泡タンク | [5 empty] | 1 | 台
| 自動起動装置 | [5 empty] | 1 | 式
| ポンプ操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
| 泡ヘッド | [5 empty] | 358 | 個
| 流水検知器(アラーム弁) | [5 empty] | 1 | 台
| 一斉開放弁（減圧開放式） | [5 empty] | 35 | 台
| 手動起動弁 | [5 empty] | 3 | 台
| 混合装置 | [5 empty] | 1 | 式
| 呼水装置 | [5 empty] | 1 | 式
| 常用電源 | [5 empty] | 1 | 式
泡消火設備＜地下駐車場＞（外観、機能及び総合点検） | [5 empty] | 年１回分
| 加圧送水装置（ポンプモーター） | [5 empty] | 1 | 台
| 泡タンク | [5 empty] | 1 | 台
| 自動起動装置 | [5 empty] | 1 | 式
| ポンプ操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
| 泡ヘッド | [5 empty] | 358 | 個
| 流水検知器(アラーム弁) | [5 empty] | 1 | 台
| 一斉開放弁（減圧開放式） | [5 empty] | 35 | 台
| 手動起動弁 | [5 empty] | 3 | 台
| 混合装置 | [5 empty] | 1 | 式
| 呼水装置 | [5 empty] | 1 | 式
| 常用電源 | [5 empty] | 1 | 式
| 配線点検 | [5 empty] | 1 | 式
泡消火設備＜ヘリポート＞（外観及び機能点検） |  |  |  |  | 年１回分
| 加圧送水装置（ポンプモーター） | [5 empty] | 1 | 台
| 泡タンク | [5 empty] | 1 | 台
| 自動起動装置 | [5 empty] | 1 | 式
| ポンプ操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
| 泡消火栓（その他タイプ） | [5 empty] | 3 | 個
| 流水検知器(アラーム弁) | [5 empty] | 1 | 台
| 一斉開放弁（減圧開放式） | [5 empty] | 1 | 台
| 手動起動弁 | [5 empty] | 1 | 台
| 混合装置 | [5 empty] | 1 | 式
| 呼水装置 | [5 empty] | 1 | 式
| 常用電源 | [5 empty] | 1 | 式
泡消火設備＜ヘリポート＞（外観、機能及び総合点検） | [5 empty] | 年1回分
| 加圧送水装置（ポンプモーター） | [5 empty] | 1 | 台
| 泡タンク | [5 empty] | 1 | 台
| 自動起動装置 | [5 empty] | 1 | 式
| ポンプ操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
| 泡消火栓（その他タイプ） | [5 empty] | 3 | 個
| 流水検知器(アラーム弁) | [5 empty] | 1 | 台
| 一斉開放弁（減圧開放式） | [5 empty] | 1 | 台
| 手動起動弁 | [5 empty] | 1 | 台
| 混合装置 | [5 empty] | 1 | 式
| 呼水装置 | [5 empty] | 1 | 式
| 常用電源 | [5 empty] | 1 | 式
| 配線点検 | [5 empty] | 1 | 式
防火対象物定期点検 |  |  | 年１回分
| 定期点検 | ５７，２９６ｍ2 |  |  |  |  | 1 | 式