## 内訳書 (金抜き)
記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
山梨県立中央病院図書室改修工事
I | 直接工事費 |  | 1 | 式
Ⅱ | 諸経費 |  | 1 | 式
計
| 工事価格(Ⅰ＋Ⅱ) | [5 empty] | 万円未満切り捨て
|  |  | 1 | 式
| 消費税 | 8%
請負工事額
記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
I | 直接工事費
A | 建築主体工事 |  | 1 | 式
B | 電気設備工事 |  | 1 | 式
Ｃ | 空調換気設備工事 |  | 1 | 式
計
Ⅱ | 諸経費
請負工事額 名称: 共通仮設費; 請負工事額 数量: 1; 請負工事額 単位: 式 | 0
請負工事額 名称: 現場管理費; 請負工事額 数量: 1; 請負工事額 単位: 式 | 0
請負工事額 名称: 一般管理費; 請負工事額 数量: 1; 請負工事額 単位: 式 | 0
計
記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
I | 直接工事費
A | 建築主体工事
1 | 仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 固定式書架改修工事 |  | 1 | 式
3 | 金属工事 |  | 1 | 式
4 | 塗装工事 |  | 1 | 式
5 | 内装工事 |  | 1 | 式
6 | 鋼製建具工事 | 小松ウォール スチール間仕切り | 1 | 式
| Ｗ＝6800 *H2800 *D70 | ＭＩＧＨＴＹ－ＧＷＡＬＬ 同等品
7 | ガラス工事 | 強化ガラス 透明 厚さ１２ＭＭ | 1 | 式
8 | 解体工事 | 運搬・処分とも | 1 | 式
合計
記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 仮設工事
| 仮間仕切り | ＬＧＳ下地Ｗ６５ | 15 | ㎡
| 仮間仕切り仕上げ | 片面化粧ＰＢ 目地テープ | 15 | ㎡
| 撤去処分手間 |  | 1 | 式
| 養生 | 出口清掃とも | 1 | 式
小計
2 | 固定式書架改修工事
| 固定式書架背板 | 材工共 | 50 | 枚
小計
記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
3 | 金属工事
| 壁ＬＧＳ下地 | Ｗ65 | 23 | ㎡
| 床配線ピットスチール蓋 | Ｗ200 厚さ1.5ｍｍ ビス固定とも | 44 | ｍ
小計
4 | 塗装工事
| 壁ＥＰ塗 | 下地ケレンとも | 16.24 | ㎡
小計
記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
5 | 内装工事
| 床タイルカーペット | サンゲツNT375同等品 | 171 | ㎡
| ソフト幅木 ｈ＝70 |  | 99.8 | ｍ
| 壁ＰＢ貼り | 9.5＋9.5 | 34.44 | ㎡
| 壁ＰＢ貼り クロス壁下地 | 9.5 | 27.7 | ㎡
| 壁遮音シート | 厚さ1.2ｍｍ | 17.22 | ㎡
| 壁ＧＷ充填 | 厚さ５０㎜ 24ｋｇ/㎡ | 17.22 | ㎡
| 壁ビニールクロス貼り |  | 62.16 | ㎡
| 天井回り縁 |  | 16.4 | ｍ
| 既存タイルカーペット撤去 | 処分とも | 86 | ㎡
小計
記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
6 | 鋼製建具工事
| ガラスパーティション（Ｇ＝ＷＡＬＬ－ＭＷ－７０） | 小松ウォール スチール間仕切り | 1 | 箇所
ＭＩＧＨＴＹ－ＧＷＡＬＬ 同等品
| 同上取付手間 |  | 1 | 式
| 現場経費 |  | 1 | 式
小計
7 | ガラス工事
| ガラス工事 | 強化ガラス 透明 厚さ１２ｍｍ | 13 | ㎡
| 飛散防止フィルム貼り |  | 13 | ㎡
小計
記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
8 | 解体工事
| 手動式可動書架解体撤去 | w500*h2300*L3700 | 23 | 台
| 固定式書架解体撤去 | w300*h2300*L3700 | 1 | 台
| 書架レール撤去 |  | 42.9 | ｍ
| 床見切り撤去 |  | 10.6 | ｍ
| 固定式書架展示台撤去 |  | 50 | 枚
| 発生材小運搬・積費 |  | 1 | 式
| 発生材運搬費 |  | 1 | 式
| 発生材処分費 |  | 1 | 式
| 発生材処分費 | 鉄くず（有価物） | 1 | 式
小計
記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 電灯コンセント設備工事 |  | 1 | 式
2 | 拡声設備工事 |  | 1 | 式
3 | 自動火災報知設備工事 |  | 1 | 式
4 | 電気錠設備工事 |  | 1 | 式
計
記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 電灯コンセント設備工事
| 電線 （耐火） | em-fp2.0mm-2c | 20 | m
| 電線・ケーブル | em-eef1.6mm-3c | 80 | m
| 電線・ケーブル | em-eef1.6mm-3c (1c-ed) | 60 | m
| 電線・ケーブル | em-eef2.0mm-3c (1c-ed) | 840 | m
| 合成可倒電線管 | pf(一重） 22ｍｍ | 20 | m
| 同上付属品 |  | 1 | 式
| 同上支持材 |  | 1 | 式
| アウトレットボックス（塩ビ） | 埋め込み４角102*44 c付 | 6 | 個
| 埋め込みタンブラＳＷ（新金） | 1p15a3wx1 | 2 | 組
| 埋め込みタンブラＳＷ（新金） | 1p15a3wx２ | 1 | 組
| 埋め込みタンブラＳＷ（新金） | 2p15aex２ | 4 | 組
| oaタップ | wfa66527r | 10 | 個
| ハーネス | wfa4551g | 2 | 個
| ハーネス | wj5293g | 4 | 個
記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 照明器具 （既存照明撤去処分費を含む） | 埋込XLX460FENZ LR9 非調光型 同等品 | 26 | 台
| 照明器具 （既存照明撤去処分費を含む） | 埋込XLX430PENZ LR9 非調光型 同等品 | 2 | 台
| 照明器具 （既存照明撤去処分費を含む） | 埋込XLX210UEN LR9 非調光型 同等品 | 2 | 台
| 非常用照明器具 | 埋込 NNFB84605 （φ100） 同等品 | 3 | 台
| 天井点検口取付 | 材工共 | 2 | 箇所
| 雑材料・消耗品 |  | 1 | 式
| 労務費 |  | 1 | 式
小計
記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
2 | 拡声設備工事
| 電線（耐熱） | EM HP1.2㎜－３C | 20 | m
| スピーカー天井露出 | ATT付 | 2 | 台
| 天井開口費 |  | 2 | ヶ所
| 放送設備取付接続費 | 試験調整費含む | 1 | 式
| 天井点検口取付 | 材工共 | 1 | ヶ所
| 雑材料・消耗品 |  | 1 | 式
| 労務費 | 配管配線工費 | 1 | 式
小計
記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
3 | 自動火災報知設備工事
| 電線（耐熱） | EM－HP1.2㎜－4C | 20 | m
| 電線・ケーブル | EM－CEES 1.25°－3C | 40 | m
| 合成可とう電線管 | PF（一重）22㎜ | 6 | m
| 同上付属品 |  | 1 | 式
| 同上支持材 |  | 1 | 式
| スイッチボックス | 1ケ用樹脂製 | 2 | 個
| 天井点検口取付 | 材工共 | 1 | 式
| 煙感知器光電式 | スポット２種（埋込） | 3 | 台
| 誘導灯器具 | SH1-FSF20-C 片面天井直付型 同等品 | 1 | 台
| 機器取付工事費 | 試験調整費含む | 1 | 式
| 雑材料・消耗品 |  | 1 | 式
| 労務費 | 配管配線工費 | 1 | 式
小計
記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
4 | 電気錠設備工事
| 電気錠 | U9AUT51-2 偏芯型 | 1 | 台
| 通電金具 | TEM-8型 | 1 | 個
| 電気錠操作盤 | BAN-DS1 | 1 | 面
| テンキーユニット | TKU-002C | 1 | セット
| エスカチオン | ９０＊２００ | 1 | 式
| 扉内通線結線 |  | 1 | 式
| 監視カメラ | HIKVISION DS-2CD2132F-I 同等品 | 1 | 台
| 機器取付工事費（電気錠及び監視カメラ） |  | 1 | 式
小計
記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ｃ | 機械設備工事
1 | 空調設備工事 |  | 1 | 式
2 | 換気・排煙設備工事 |  | 1 | 式
3 | スプリンクラー設備工事 |  | 1 | 式
計
記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 空調設備工事
| ファンコイルユニット | 天井カセット2方向 CP-300-B-KF シングルコイル 同等品 | 2 | 台
| ファンコイルユニット | 天井カセット2方向 CP-1200-B-KF シングルコイル 同等品 | 1 | 台
| 同上取付費 | 電気工事費を含む | 1 | 式
| 一般配管用ステンレス鋼管 | 拡館式 30SU | 16 | m
| 一般配管用ステンレス鋼管 | 拡館式 25SU | 8 | m
| 一般配管用ステンレス鋼管 | 拡館式 20SU | 32 | m
| 同上接手接合材 |  | 1 | 式
| 同上支持金物 |  | 1 | 式
| 配管用炭素鋼鋼管 | 白 40A | 8 | m
| 配管用炭素鋼鋼管 | 白 32A | 8 | m
| 配管用炭素鋼鋼管 | 白 20A | 12 | m
| 同上接手接合材 |  | 1 | 式
| 同上支持金物 |  | 1 | 式
| ボール弁 | 10K 32A 分岐取出用 | 2 | 個
| ファンコイル用電動ボール弁・フレキ類 |  | 3 | 台
記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 消耗品雑材 |  | 1 | 式
| 配管工費 |  | 1 | 式
| 保温工費 | 材工共GW40㎜+PF+ALGC | 1 | 式
| 既存管分岐取出工事 |  | 1 | 式
| 自動制御工事 | 材工共 | 1 | 式
| 試運転調整 |  | 1 | 式
| 運搬雑費 |  | 1 | 式
小計
記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
2 | 換気・排煙設備工事
| 亜鉛鉄板 | 0.8㎜ 高圧ダクト | 14 | ㎡
| スパイラルダクト | φ250 | 4 | m
| 異形継手 |  | 1 | 式
| 排煙口BOX | 450*450*400H | 2 | 個
| 制気口BOX | 400*400*350H | 4 | 個
| 排気口 | 300*300 自動復帰型 | 2 | 個
| 手動開放装置 | 電気式 KGB-2FA型 | 2 | 個
| 制気口BOX | H250*250 | 4 | 個
| 消耗品雑材 |  | 1 | 式
| 器具取付費 |  | 1 | 式
| 排煙口連動制御配線工事 |  | 1 | 式 |  | 電気工事に含む
| 手動開放装置配線工事 |  | 1 | 式 |  | 電気工事に含む
| 断熱工事 |  | 1 | 式
| 天井点検口取付 | 材工共 | 3 | ヶ所
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
小計
記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
3 | スプリンクラー設備工事
| 配管用炭素鋼鋼管 | 白 25A | 8 | m
| 同上用継手類 |  | 1 | 式
| 同上用支持金物 |  | 1 | 式
| スプリンクラーヘッド | 埋込 ｒ=2.6 72° | 2 | 個
| ZN用シーリングプレート |  | 2 | 個
| 巻出しフレキ | 固定金具 L=1500 | 2 | 本
| ゲート弁 | JIS10K 25A | 1 | 個
| マジックジョイント | 50A＊25A | 1 | 個
| 消耗品雑材 |  | 1 | 式
| 配管工費 |  | 1 | 式
| 既存スプリンクラーヘッド移設 |  | 1 | 式
| 既存管分岐取り出し工事 |  | 1 | 式
| 試験費 |  | 1 | 式
| 申請手続き費 |  | 1 | 式
小計