## 総括表
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 原 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
| 病室18,19号室改修工事 |  | 1 | 式
工事費 計
諸経費
処分費含まず
| 共通仮設 |  | 1 | 式
処分費含まず
| 現場管理費 | 安全管理費共 | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
諸経費 計
| 工事価格 | [5 empty] | 一万円未満切捨て | 30%
| 消費税相当額 | 8％ | 1 | 式
請負額

## 内訳
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 原 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
病室18,19号室改修工事
1. | 建築工事 |  | 1 | 式
2. | 電気設備工事 | 監視カメラ含む | 1 | 式
3. | 機械設備工事 |  | 1 | 式
4. | ナースコール設備工事 |  | 1 | 式
計

## 明細(建築)
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 原 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
1. | 建築工事
1) | 仮設工事 |  | 1 | 式
2) | 金属工事 |  | 1 | 式
3) | 木工事 |  | 1 | 式
4) | 鋼製建具・ガラス・フィルム工事 |  | 1 | 式
5) | 内装工事 |  | 1 | 式
6) | 塗装工事 |  | 1 | 式
7) | 雑工事 |  | 1 | 式
8) | 撤去・解体工事 |  | 1 | 式
建築工事 合計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 原 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
1. | 建築工事
1) | 仮設工事
| 墨出し |  | 1 | 式
| 施工足場 | 脚立足場4尺～6尺 | 1 | 式
LGS下地+ベニヤ張り+目張り
| 廊下仮設間仕切り | アルミ製建具1ヶ所 | 1 | 式
| 各所養生 | シート、ベニヤ等養生 | 1 | 式
| 整理整頓後片付け費 |  | 1 | 式
| 仮設材運搬費 |  | 1 | 式
| 竣工時クリーニング |  | 1 | 式
小計
2） | 金属工事
LGS100
| 壁軽量間仕切り | スラブ下まで(FL+≒3550) | 26.48 | ㎡
既存鋼製建具撤去後の下地
| 壁軽量間仕切り | LGS65 | 12.08 | ㎡
新規鋼製建具 LGS65補強W
| 壁開口補強 | W1300×H2000 2ヶ所 | 26 | ｍ
| 天井軽量下地 | 19型 吊ボルト再使用 | 39.54 | ㎡
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 原 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
| 天井開口補強 | 天井エアコン 900×1200程度 | 4 | ヶ所
| 天井開口補強 | 照明器具 300×1200程度 | 4 | ヶ所
室内
| 天井鍵付き点検口設置 | アルミ縁付き450□、下地補強共 | 4 | ヶ所
廊下
| 天井鍵付き点検口設置 | アルミ縁付き450□、下地補強共 | 2 | ヶ所
小計
3） | 木工事
| 木巾木 | H60 ｔ=15 | 45.94 | ｍ
| 廊下側腰見切り | 既存合わせ | 4 | ｍ
小計
４） | 鋼製建具・ガラス・フィルム工事
| AW-1 | カバー工法
| タテすべり出し窓2連 | 620×1440 | 2 | ヶ所
| 既存建具撤去 |  | 1 | 式
| 取付調整費 | シール含む | 1 | 式
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 原 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
| 運搬・搬入費 |  | 1 | 式
カバー工法
| ガラス工事 | FL5透明ガラス300×1400 | 4 | 枚
|  | ガラスシーリング | 1 | 式
小々計
18号室2部屋のみ
| フロントFIX | 1050+240×1550 | 2 | ヶ所
|  | 透明5㎜(240面穴空き) |  |  |  |  | 18号室2部屋のみ
| ポリカーボネード | 1050+240×1550 | 2 | ヶ所
|  | ポリカシーリング | 1 | 式
| 取付調整費 |  | 1 | 式
小々計
| SD-1 | 完全エアタイト使用
| 親子開き両面フラッシュ | 1302×2000 | 2 | ヶ所 |  |  | 重量オーダードア
短形窓250×720、山形ガラリ
250×700、内倒し窓350×200
| 取付調整費 |  | 1 | 式
| 運搬・搬入費 |  | 1 | 式
| 既存建具移設 |  | 2 | ヶ所
小々計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 原 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
|  | 屋内用 断熱フィルム |  |  |  |  | リンテックウィンコスノバ
| ガラスフィルム | 1105×1550 | 4 | 枚 |  |  | NoVa35
|  | 屋内用 目隠し |  |  |  |  | リンテックルミクール
|  | 1105×800 | 4 | 枚 |  |  | №1301マット
既存ガラス
| クリーニング |  | 1 | 式
| シーリング |  | 1 | 式
小々計
小計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 原 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
5） | 内装工事
| 室内 | 強化石膏ボード15㎜ 両面
| 壁間仕切り強化ボード | グラスウールt=100共 | 52.98 | ㎡ |  |  | スラブ下まで
室内
| 掲示板撤去後の補修 | PB9.5+9.5 | 11.55 | ㎡
|  | タスクレシート30Ｅ+ |  |  |  |  | タジマタスクレイ
| 壁長尺シート貼 | ACフロア28 | 54.09 | ㎡ |  |  | 18号室2部屋のみ
廊下
| 壁PB張り | PB9.5+9.5 両面 | 12.08 | ㎡
| 室内 | 岩綿吸音板 ｔ=9
| 天井岩綿吸音板 | 捨て張ボード ｔ=9.5 | 39.54 | ㎡
| 廊下(部分補修) | 岩綿吸音板 ｔ=9
| 天井岩綿吸音板 | 捨て張ボード ｔ=9.5 | 8.1 | ㎡
| 天井見切り | コの字 | 51.02 | ｍ
タスクレシート30Ｅ+
| 床長尺シート貼 | 東リSFフロアNW t=2.8 | 19.77 | ㎡ |  |  | 18号室2部屋のみ
| 床長尺シート貼 |  | 19.77 | ㎡ |  |  | 19号室2部屋のみ
小計
6） | 塗装工事
| 廊下 | 既存壁塗装に合わせる(2色)
| 壁塗装 | 一部補修共 EP-G | 12.08 | ㎡
ウレタン塗装
| 鋼製建具塗装 | 枠・扉 W1300×H2000 | 4 | ヶ所
室内巾木、出窓前板
| 木部塗装及び塗装替え | 廊下腰見切り | 1 | 式
病室
| 壁塗装 | EP-G | 54.09 | ㎡ |  |  | 19号室2部屋のみ
小計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 原 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
7） | 雑工事
| カーテンレール | カーテンは別途 L=2.2 | 4 | ヶ所
| 室名札 | 既存合わせ | 4 | ヶ所
小計
8） | 撤去・解体工事 | [5 empty] | 単価見直し
廊下
| 壁撤去 | 鋼製建具2ヶ所再使用 | 22.5 | ㎡
室内
| 掲示板撤去 |  | 11.55 | ㎡
| 室内及び廊下 | 岩綿吸音板+捨て張ボード+
| 天井撤去 | LGS下地19型 | 49.64 | ㎡
| 床長尺撤去 | 下地ケレン共 | 39.54 | ㎡
| 木巾木 |  | 22.97 | ｍ
| 鋼製建具 | カッター入れはつり
| 沓摺りはつり | モルタル補修 | 2 | ヶ所
| 撤去材処理 | 産廃処理 | 1 | 式
| 施工設備機器 | 送風機、掃除機 | 1 | 式
小計

## 明細 (電気設備)
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 原 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
2. | 電気設備工事
1) | 電灯コンセント設備 |  | 1 | 式
2) | 弱電設備 |  | 1 | 式
3) | 空調電源工事 |  | 1 | 式
電気設備工事 合計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 原 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
2. | 電気設備工事
1） | 電灯コンセント設備
| ケーブル | VVF1.6㎜-2C | 62 | ｍ
| ケーブル | VVF1.6㎜-3C | 66 | ｍ
| ケーブル | VVF2.0㎜-3C | 30 | ｍ
| ケーブル | AE0.9㎜-2C | 26 | ｍ
| 照明器具 | 主照明 LED33W | 4 | 台
| 照明器具 | 常夜灯 | 2 | 台 |  |  | 既存撤去再使用
| 照明器具 | 常夜灯 LED0.31W | 2 | 台
| 埋め込み型コンセント | 1P15A×2鍵付 金属プレート共 | 4 | 個
| 埋め込み型コンセント | 2P15A×2EET 金属プレート共 | 2 | 個
| リモコンリレー |  | 4 | 個
| カバープレート | 1個用 金属製 | 10 | 枚
| メタルモール | A型 | 2 | 本
| メタルモール | B型 | 2 | 本
| フリージョイント | B型用 | 1 | 個
| コーナーボックス | B型 | 1 | 個
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 原 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
| スイッチボックス | 1個用AB兼用 | 3 | 個
| 曲がり | A型 | 1 | 個
| ブッシング | A型 | 1 | 個
| ブッシング | B型 | 2 | 個
| 消耗品・雑材料 |  | 1 | 式
山梨県労務単価
| 電工費 |  |  | 人 |  |  | 電工
小計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 原 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
2） | 弱電設備
| ケーブル | AE0.9㎜-4C | 6 | ｍ
| ケーブル | HP0.9㎜-3C | 6 | ｍ
| 煙感知器 |  | 2 | 個 |  |  | 撤去品再使用
| 天井埋込型スピーカー |  | 2 | 個 |  |  | 撤去品再使用
| 煙感知器 | 光電式2種 露出型 | 2 | 個
| 天井埋込型スピーカー | 16㎝コーン型 6W ATT無 | 2 | 個
| 消耗品・雑材料 |  | 1 | 式
| 電工費 | [5 empty] | 山梨県労務単価
| 試験・調整費 |  |  | 人 |  |  | 電工
| 申請手続き費 |  | 1 | 式
小計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 原 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
３） | 空調電源工事
| ケーブル | CV3.5㎜-3C | 78 | ｍ
| 漏電ブレーカー | ELB2P2E20A | 2 | 個 |  |  | 積算資料 参照
| 消耗品・雑材料 |  | 1 | 式
| 電工費 |  |  | 人
小計

## 明細 (機械設備)
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 原 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
3. | 機械設備工事
| 既設ファンコイル撤去 | 天井カセット形 FCU-4 | 2 | 台
既設冷温水管撤去
| プラグ止め | SGP 20A 往、還 | 2 | 箇所
| 既設制気口撤去 | HS200・清掃・再使用品 | 4 | ケ
スプリンクラーヘッド
| 移設再取付 | 取外し再取付 | 8 | 箇所
| 既設植栽撤去 | 3㎡程度 | 1 | 式
| 撤去品処理 | 運搬費含む | 1 | 式
| 天井カセット形 | 1方向 システムマルチ2室用1φ200V
| パッケージエアコン | 冷房2.5Kw 暖房3.1Kw | 2 | セット
山梨県労務単価
| 同上設置費 | 屋外機 スライドブロック |  | 人 |  |  | 設備機械工
| 冷媒配管 | φ9.52×6.35 | 36 | ｍ
| ドレン配管 | VPφ20 | 8 | ｍ
| 防露配管 | 冷温水管保温補修を含む | 1 | 式
| 電気工事 | [5 empty] | 山梨県労務単価
|  |  |  | 人 |  |  | 電工
| 冷媒管化粧ケース | 樹脂製スリムダクト | 1 | 式
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 原 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
| 制気口再取付 |  | 1 | 式 |  |  | 既設品再取付
| 貫通部穴補修 |  | 1 | 式
山梨県労務単価
| 試験・試運転調整 |  |  | 人 |  |  | 設備機械工
| 消耗品雑材料 |  | 1 | 式
機械設備工事 計

## 明細 (ナースコール設備)
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 原 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
参考見積より
4. | ナースコール設備工事 | [5 empty] | ㈱ケアコム
BZ-002DSB
| ﾃﾞｰﾀ設定費 | Riefia_M(特定付) | 1 | 台
BX-404WZC
| I/Oﾕﾆｯﾄ | (4回線4廊下灯用､3色) | 2 | 台
BL-673U/15-A
| 代表廊下灯 | (15V､ｵﾚﾝｼﾞ･赤･緑) | 2 | 台
BR-303ZAU
| 復旧ボタン | （常開型） | 2 | 台
BB-105WZU-RS
| ﾊﾝﾄﾞ形子機ｺﾝｾﾝﾄ(復) |  | 2 | 台
RB-826WZ-0.3M
| 握り押ﾎﾞﾀﾝｺｰﾄﾞ0.3m |  | 2 | 台
BM-505WZ-J
| 埋込ﾏｲｸ子機(音ｾﾝｻ付) |  | 2 | 台
BS-331Z
| 天井埋込スピーカ子機 |  | 2 | 台
BS-300P
| 天井子機丸形パネル |  | 2 | 台
ナースコール設備工事 計