## 提案書様式２ー１
（提案書様式２－１）手術用ナビゲーションシステム 評価項目確認書
評価項目 |  | 評価ポイント |  | 回答 | 方法・方式
1 | ナビゲーションシステムの性能 | 1 | 光学式及び磁場式の位置検出のための装置について、設置が容易であること
|  | 2 | 光学式及び磁場式の器具認識について、検出及び転送が速やかに行えること
|  | 3 | 表示モニターが見やすいこと
|  | 4 | 停電時のバックアップ機能が優れていること
2 | 脳神経外科・耳鼻咽喉科用 光学式・磁場式ソフトウェアの 性能 | 1 | イメージフュージョン機能（画像合成機能）は、各種画像の取り込みから合成まで、速やかに行えること
|  | 2 | ２Ｄ、３Ｄ画像及びファイバートラッキング画像は、術者が求める情報をわかりやすく表示できること
|  | 3 | トラジェクトリー作成機能について、作成が容易であり、表示がわかりやすいこと
|  | 4 | レジストレーションは、サーフェイス方式とポイントマッチング方式により、簡便に行うことができ、高い精度を得られること
|  | 5 | 光学式において、インストルメントアダプターの取り付けが容易であり、手術器具の認識が速やかに行えること
3 | 脊椎外科用光学式ソフトウェアの性能 | 1 | イメージフュージョン機能（画像合成機能）は、各種画像の取り込みから合成まで、速やかに行えること
|  | 2 | レジストレーションは、サーフェイス方式とポイントマッチング方式により、簡便に行うことができ、高い精度を得られること
|  | 3 | スクリュープランについて、作成が容易であり、表示がわかりやすいこと
|  | 4 | インストルメントアダプターの取り付けが容易であり、取り付けた手術器具の認識が速やかに行えること
4 | 専用インストルメントの性能 | 1 | リファレンス器具の取り付けが容易であり、固定後にズレが生じないこと
|  | 2 | 専用インストルメントは、操作性が優れており、術者が使いやすいこと
|  | 3 | 必要な数の手術器具が登録可能なこと
5 | 脳神経外科プランニングシステムの性能 | 1 | 術前計画を容易に作成でき、表示がわかりやすいこと
|  | 2 | イメージフュージョン機能（画像合成機能）は、各種画像の取り込みから合成まで、速やかに行えること
|  | 3 | ３Ｄ画像及びファイバートラッキング画像は、術者が求める情報をわかりやすく表示できること
|  | 4 | トラジェクトリー作成機能について、作成が容易であり、表示がわかりやすいこと
6 | 販売実績及び保守・サポート体制 | 1 | 製造販売業者（販売代理店含む）が販売実績を有すること
|  | 2 | 年間を通じ故障連絡体制が整備されていること
|  | 3 | 障害時は、早急な復旧を可能にするサービス体制を有すること
|  | 4 | 手術開始時のレジストレーションを含む設定について、技術者の来院によるサポート体制が整っていること
7 | 自由提案 | 1 | 上記以外の機能及び保守サポート体制で術者の支援に資する提案
技術評価点
8 | 費 用 | 1 | 本体価格
|  | 2 | 保守点検費（5年）
価格評価点
総合評価点